ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ХИМИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

11 КЛАСС практический тур

Один из способов количественного определения   карбоната и гидрокарбоната

натрия при их совместном присутствии основан на использовании метода кислотно-основного титрования в водном растворе. Данный метод химического анализа заключается в постепенном прибавлении раствора сильной кислоты с точно известной концентрацией к фиксированному объему (аликвоте) анализируемого раствора. Момент окончания реакции, называемый точкой эквивалентности или точкой стехиометричности, экспериментально фиксируют по изменению окраски кислотно-основных индикаторов, например, метилового оранжевого (интервал перехода окраски метилового оранжевого ΔpH = 3.1 – 4.4) или фенолфталеина (интервал перехода окраски фенолфталеина ΔpH = 8.2 – 10.0).

Практическое задание:

В выданной Вам навеске находится смесь   карбоната и гидрокарбоната натрия.    Методом кислотно-основного титрования установите массовые доли карбоната и гидрокарбоната натрия в сухой смеси.

Реактивы:

навески из карбоната и гидрокарбоната натрия

стандартизированный 0,1 н раствор HCl;

капельница с индикатором метиловый оранжевый- 0,1 %;

индикатор фенолфталетин - 0,1 %;

дистиллированная вода

Оборудование:

мерная колба с пробкой 100 мл, конические колбы для титрования, пипетка Мора 10 мл,

бюретка прямая с краном, стакан с носиком с дистиллированной водой, промывалка,

стеклянная воронка для бюретки.

Методика определения:

Навеску анализируемого образца взвешивают с точностью до 0,01 г и  полностью переносят в мерную колбу, растворяют сначала в небольшом количестве воды, перемешивают и доводят раствор до метки дистиллированной водой, закрывают пробкой и тщательно перемешивают, многократно переворачивая колбы.

Бюретку через воронку заполняют 0,1 М раствором соляной кислоты HCl из стандарт титра.

В три колбы для титрования пипеткой отмеривают по 10,00 мл полученного раствора карбоната и гидрокарбоната натрия, прибавляют в каждую колбу по 3-5 капель фенолфталеина. Содержимое первой колбы титруют 0,1М раствором соляной кислоты до почти полного обесцвечивания раствора, запишите объем титранта, потраченного на титрование, затем прибавляют 2-3 капли раствора метилового оранжевого и продолжают титрование до появления оранжевого оттенка в окраске раствора. По бюретке измеряют объем соляной кислоты, пошедший на титрование, и записывают его с точностью до 0.10 мл. Заполняют бюретку до нулевой отметки и повторяют титрование с содержимым оставшихся двух колб. Полученные результаты титрования занесите в таблицу.

По этим результатам рассчитайте средний объем титранта, запишите его  и используйте для расчета концентрации солей.

| Титрование с фенолфталеином |  | Титрование с метиловым оранжевым |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 |  | V1 |  |
| V2 |  | V2 |  |
| V3 |  | V3 |  |
| V ср. (ф) |  | V ср. (мо) |  |

Объем, пошедший на титрование карбоната натрия: V(Na2CO3) = 2∙ Vср(ф)

Объем, пошедший на титрование гидрокарбоната натрия:

V(NaНCO3) = Vср(мо) – 2∙ Vср(ф)

Задание 2 Запишите все уравнения взаимодействия компонентов смеси с

хлороводородной кислотой. Отметьте, с какими индикаторами проходит каждая из

реакций.

Задание 3 Используя уравнения реакций и данные титрования с разными

индикаторами, рассчитайте массы солей, содержащихся в исходной смеси с точностью до

двух цифр после запятой по формуле:

Задание 4 Рассчитайте массовые доли компонентов в смеси:

ω(Na2CO3) =

ω(NaHCO3) =